先进结构技术研究院实验室安全生产管理制度

# （试行）

第一章  总  则

第一条 为进一步加强研究院实验室安全生产工作的监督管理，明确各实验室和各类人员在安全生产工作中的职责，确保全院师生员工生命和学校财产安全，促进教学、科研、生产、管理的健康发展，参照《北京理工大学安全生产工作条例》的有关规定，结合我院实际，特制定本制度。

第二条 本制度中的生产工作是指教学、科研、生产、管理等各类活动。安全生产工作是指不造成人员伤亡，不造成财产损失的生产工作。本制度适用于研究院全体师生员工、博士后和各类聘用人员。

第三条 研究院安全生产的主要工作是安全生产责任制、安全生产管理规章制度、应急预案的制定并监督执行、安全教育培训、重大危险源监控、安全生产隐患排查和专项治理、安全生产标准化实施。

第四条 研究院安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持 “管生产，必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。

第二章  管理体系

第五条 研究院安全生产领导小组

研究院设立安全生产领导小组，组长由主管副院长担任，副组长由研究院实验室负责人担任，对研究院安全生产工作实施统一领导、组织协调、监督检查，成员由研究院技安干事、实验员及相关设备负责人等组成。安全生产领导小组职责：拟定研究院安全生产年度工作计划和工作总结；开展研究院安全生产大检查；配合学校开展安全生产专项检查；召开研究院安全生产工作会议；落实研究院安全生产工作中的各项事宜等。

第六条 研究院实行安全生产责任制，定期与各系（所、中心、实验室）主要负责人签订《先进结构技术研究院安全生产责任书》。

第三章  管理岗位职责

第七条 研究院领导班子成员主要职责

1．研究院党政正职领导是本单位安全生产第一责任人，对研究院安全生产工作的组织领导和监督管理全面负责。

2．研究院分管安全生产工作的副职领导履行安全生产组织管理职责，对研究院安全生产工作负主要领导责任。

3．研究院分管其他工作的副职领导对各自分管工作范围内的安全生产工作实施监督管理，定期参加研究院安全生产领导小组，组织开展的研究院安全生产大检查工作，负领导责任。

第八条 研究院各实验室负责人主要职责

1. 贯彻执行研究院及上级有关安全生产的规章制度，落实研究院布置的安全生产工作任务，对实验室安全生产工作实施全面监督管理。

2.定期组织实验室开展安全生产自查工作，对发现存在的隐患及时整改，报告研究院安全生产状况和存在问题，并提出整改方案。

3.确保实验室仪器设备的安全运行，指定特种设备、危险设施、各危险点的安全负责人，负责日常工作中安全生产的监督管理工作。

4.积极组织开展实验室安全生产宣传教育和培训工作，不断提高各类人员的安全意识，确保有关人员持证上岗。

第九条 研究院实验室安全生产负责人主要职责

1．贯彻执行研究院及上级有关安全生产的规章制度，落实研究院布置的安全生产工作任务，做好安全生产工作记录，做好安全生产相关资料管理归档，对安全生产工作实施主要监督管理。

2．按时参加研究院安全生产会议和活动，提出意见建议；指导实验室其他各类人员开展安全生产工作。

3.定期开展实验室安全生产自查，及时纠正违章操作，对自查出的安全隐患及时报告并组织整改，发现有危及师生生命安全或其他危险的情况时，及时上报研究院，停止工作。

4．负责实验室使用的房屋和大型设施的改造、维修，须经国资处、保卫处、后勤集团等职能部门审批后方可施工。

5．做好本实验室劳动防护用品的发放工作，指导人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

6．掌握有关安全技术知识，做好实验室的安全生产、仪器设备等管理工作，督促实验室有关人员遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程，切实做到不违章指挥，不违章作业，不违反纪律。

7. 经常组织自查实验室安全设施及室内环境，规章制度及警示标志是否齐全，发现事故苗头及时制止并报告，直至隐患排除，发生事故，保护现场，参与或配合事故的调查处理。

第十条 研究院实验室日常工作人员主要职责

1.应树立“安全第一，预防为主”的思想，认真履行实验室和工作岗位规定的安全生产职责，对自己所在岗位的工作行为负直接责任。

2.应严格遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，工作前要检查设备及配套设施的安全情况，工作后要及时清理设备和场地、切断电源、气源、水源、熄灭火种、关好门窗，确保安全后，方可离开实验室。

3.发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即启动《先进结构技术研究院实验室安全事故应急预案》，消除隐患，并向实验室安全生产负责人或研究院相关负责人报告，有权拒绝违章指挥。

4.应对设备设施定期维护、检修，发现设备有异常情况应立即报告，严禁设备设施带故障运行。

5.应主动接受安全生产教育和培训，特种作业人员要经培训、考试合格并取得操作资格证书后，持证上岗。

6. 发生安全生产事故，应及时报告，保护现场，如实向事故调查人员提供情况。

7. 外出从事生产活动，要根据属地管理原则，遵守属地单位及生产活动场所的安全生产规定。

第四章  安全生产日常管理

第十一条 实验室是教学科研的重要基地,安全管理是实验工作正常进行的基本保证。凡进入实验室工作、学习的人员，必须遵守实验室有关规章制度《先进结构技术研究院实验室安全生产和环境卫生管理制度》，不准擅自动用实验室仪器设备和安全设施，不准在实验室留宿、饮食、吸烟、随地吐痰、乱扔杂物，不准在实验室存放与实验工作无关的任何物品。

第十二条 参加实验的各类人员必须认真学习有关安全生产规章制度和安全技术操作规程。

第十三条 实验室要求环境整洁，走道畅通，仪器设备摆放整齐，严禁占用走廊堆放杂物，室内安全设施、标志必须齐全有效。

第十四条 实验室供电线路的安装必须符合实验教学的需要和安全用电的有关规定，定期检查，及时维修。

第十五条 实验室要做好防火、防触电等工作，要配备灭火器等消防器材，各类人员应熟练掌握消防器材的使用方法，实验室消防器材应放在明显、干燥、通风和便于使用的位置，周围不准堆放杂物，严禁消防器材挪做他用，过期消防器材应及时更换。

第十六条 实验室要采取防盗措施，加强安全保卫工作，非实验室工作、学习的人员不得进入实验室。

第十七条 最后离开实验室的人员要负责检查水、电、门窗等有关设施的关闭情况，确认安全无误，方可离开实验室，节假日前实验室应进行安全检查，做好安排，按照有关规定做好备案工作。

第十八条 大型精密仪器要有专人负责，仪器所在房间的门窗要有防盗措施，钥匙由专人保管。

第十九条 实验室安全生产负责人作为实验室安全防护的主要责任人，应随时随地进行检查，做好安全防护工作。

第二十条 实验室存在不安全因素，要及时整改，若发生安全事故，应立即启动应急措施，保护现场，立即报告研究院及有关部门，对造成安全事故者，应根据情节轻重，按照有关规定及时处理。

第二十一条 学生实验守则

1. 进入实验室，须遵守实验室的规章制度，未经实验室安全生产负责人同意，不得擅自摆弄仪器装置，新生进入实验室，需完成学校实验室安全生产培训，考核通过后，持证方可进入。

2. 要认真做好实验前的预习准备，实验课时要积极思考、细心操作、认真观察、如实记录，服从指导。

3. 要爱护仪器设备，珍惜实验物品材料，使用仪器设备，要严格遵守操作规则，严禁擅自拆卸或改装，一切仪器、实验物品材料，未经实验室安全生产负责人同意，不准带出实验室。如损坏仪器设备等现象，应主动向实验室安全生产负责人报告。

4. 任何使用过后的实验所需物品材料，不得随便抛扔或倒入水槽，应倒入指定的废液缸或垃圾箱内，保持实验室环境整洁。

5. 实验完毕后，要认真整理、擦洗、合理摆放实验器材，搞好清洁卫生，关好水源、电源，经实验室安全生产负责人检查合格后，方可离开实验室。

第二十二条 防火和防爆

1. 实验室电源线的选用、布线的方法应符合安全用电的有关规定，定期检查、维修，按规定选用保险丝，严禁用金属丝代用，实验室无人时要切断总电源。

2. 实验室易燃、易爆物品应严格按规定存放，要如实填写《先进结构技术研究院研究院气瓶、压力容器分布情况统计表》，报送研究院备案，一切易燃、易爆物品(如氢气、氮气、氧气等)必须与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放，严禁烟火。大量酒精、汽油撒落在地面上时，要立即打开窗户通风，不准用汽油代替煤油和酒精作燃料。

3.实验室内必须存放一定数量的消防器材，必须放置在便于取用的明显位置，指定专人管理，其他人员要爱护消防器材，且按要求定期检查更换。

第二十三条 防触电

1. 实验室内必须设置总电源开关，开关位置应安放在便于控制操作的地方，必须安装触电保护器。

2. 实验室内必须经常检查开关、导线是否漏电（特别是地面处的导线），实验桌上的多用插座和其他电源是否正常。

3. 实验室内不得私自接拉电线，不得超负荷用电，不得有裸露的电线头，电源开关箱内外不得堆放杂物。

4. 实验室内所有电工用具应有良好的绝缘手柄。

第二十四条 防中毒

1. 实验室内要严格遵守操作规程，杜绝各种有毒物品侵入人体的途径（呼吸系统、皮肤、消化系统）。

2. 实验室内化学物品要分类存放，有相互作用的化学物品不能混放，必须隔离存放。所有化学物品都必须有明确的标签，储存柜必须保持整齐清洁。有特殊性质的化学物品必须按其特性要求存放。无名物、变质过期的化学物品要及时清理销毁。实验室内不得存放剧毒类物品。

3. 实验室内有毒物品应严格按规定存放，严格领用手续。有毒药品的使用要严格按规定操作，如有撒落，应立刻采用科学方法处理。

4. 接触过有毒物品的手，应及时清洗干净。

5. 实验室产生的实验废液废物不得随意丢弃，随意排入地面、地下管道以及任何水源，防止污染环境。实验废液废物要采取适当措施做“无害化”处理，确实无法处理的实验室不得私自排放处理，实验室应采用专用容器分类盛装、存放，防止渗漏、丢失造成二次污染。

第二十五条 防创伤

1. 进行弹、喷、射击等实验，不能对着人，以防伤人。

2. 用钻孔器、锥子、针、切割机等切割和穿透物体时，不应以另一只手给物体作垫层，以免穿透时被机械创伤。

3. 正确使用实验室内玻璃器材。

4. 备好急救药品箱，配全实验室一般伤害处理药品，以便急救之用。

第二十六条 大型仪器设备操作规程

每台大型仪器设备必须有专人负责管理，要配有相应的设备使用记录表，要如实记录使用情况，要根据大型仪器设备的性能要求，提供安装使用仪器设备的场所，做好水、电供应，应根据仪器设备的不同情况落实防火、防潮、防热、防冻、防尘、防震、防磁、防腐蚀、防辐射等技术措施。

第五章  仪器设备日常管理

第二十七条 实验室仪器设备专供实验教学和科研活动使用，严禁擅自挪用仪器用于非教学和科研活动，更不允许个人占用。

第二十八条 实验室各类人员开展实验时，需借用仪器设备的，应先在实验室安全生产负责人处登记，签字借出并按期归还。

第二十九条 外单位借用仪器设备需持单位证明，在不影响教学科研的情况下，经有关部门批准签字后方可借出。

第三十条 仪器设备使用完毕要及时归还，要对借用时间到期而未归还者督促归还，对归还、收回的仪器设备要当面清点，全面检查，发现问题应及时按有关规定处理。

第三十一条 仪器设备保管应做到科学、规范、合理、安全，凡新增仪器设备，应及时验收并分类造册，要有标签，标明编码、名称、数量，要做到分类存放，摆放整齐，科学合理，使用方便。

第三十二条 仪器设备使用后要物归原处，并经常清点、测试，定期保养维修，建立技术档案，做好各项记录。

第三十三条 加强保卫，无关人员，禁止进入实验室，做好防尘、防锈、防潮、防震、防光、防火、防爆、防盗等工作。

第三十四条 实验室各类人员变动时须办理移交手续，按帐点物，逐件移交，杜绝仪器设备意外丢失，违者追究其责任，赔偿损失。

第六章  仪器设备保养维修

第三十五条 实验室各类人员都要自觉爱护仪器设备，遵守操作规程，及时保养维护，努力延长仪器设备使用年限，提高使用效率。

第三十六条 实验室仪器设备存放要科学，要根据仪器设备特点定期进行烘烤、通电、上油、擦洗、凉晒、密封等保养维护工作，保证仪器性能良好，每次用完后，应做好清洁保养工作。

第三十七条 对有故障的仪器设备，要及时维修，不能自行维修的要及时送专业部门或厂家维修，确保教学科研工作正常开展。

第三十八条 拆修精密仪器设备要经学校有关部门批准，严禁擅自乱拆乱装仪器设备，违者追究其责任，赔偿损失。

第七章  假期安全生产管理

第三十九条 严格遵循“谁使用，谁负责”和“谁主管，谁负责”的原则，强化树立“安全第一，预防为主”的意识，切实加强对仪器设备、各类实验物品、安全生产的管理工作，加强安全教育，督促落实情况，确保安全防范措施到位，将安全责任落实到人。

第四十条 放假前，各实验室要组织专项自查，对所属实验室的水、电线路以及防水、防盗、防汛、防潮、防爆、防污染等设施进行自查，将配电柜、化学物品保险柜、危险品仓库、放射源、计算机房和易爆、易燃、有毒气源、废液收集存放点等列为重点项目进行认真自查，对实验室进行彻底清扫，保持实验室干净、整洁，消除火种，关闭水源、电源、气源，关锁好门窗等。在自查中如发现安全隐患应立即整改。

第四十一条 假期仍需使用的实验室，要结合实际情况，制定假期值班表，落实值班制度，明确值班职责，对使用人员要做好安全防范教育工作，增强其责任意识，在使用过程中要做好仪器设备使用记录和安全记录，对于需连续通电运行的设备及装置，必须要有专人守护，不得擅离职守。发现情况，及时报告，妥善处置，定期进行安全巡查，真正做好实验室安全生产管理工作。同时上报《假期实验室安全生产工作计划表》、实验室假期值班安排等有关材料至研究院备案，对于未上报，但开展工作的实验室，一经发现，研究院有权责令停止。

第四十二条 假期不再使用的实验室，要按照研究院有关规定，组织专人检查后，关好门窗，张贴封条。

第四十三条 实验室使用的各类化学物品，要做到合理配置，物尽其用，对残留及未用完的化学物品必须妥善保管，废弃物品要严格按照学校相关规定进行处置。

第八章  安全生产监督检查

第四十四条 研究院安全生产领导小组应当依照法律、法规，对各实验室和各类人员执行安全教学、科研、生产、管理的情况进行监督检查。

第四十五条 研究院安全生产领导小组在履行监督检查时，要主动进入实验室，查阅有关文件和资料，查看实验室实际运行情况，询问有关当事人员，但不得影响正常的教学、科研、生产、管理秩序。实验室各类人员不得以任何理由，拒绝研究院安全生产领导小组的检查或调查。

第四十六条 研究院安全生产领导小组应当坚持原则，认真做好监督检查工作。

第九章  安全生产措施保障

第四十七条 研究院将安全生产工作纳入发展计划，建立和完善安全生产责任制，定期召开安全生产工作会议，分析、布置、督促和检查实验室的安全生产工作，保障安全生产工作的必要投入。

第四十八条 实验室须定期组织有关人员进行安全自查，对查出的事故隐患要责令专人落实，限期整改；发现重大、特大事故隐患的，要立即排除，不能立即整改的，要加强防范、严格管理，并及时上报。

第四十九条 从事安全生产工作的实验室或个人必须遵守安全生产法律、法规和相关标准，建立健全教学、科研、生产、管理等安全管理制度，建立实验室的安全管理机构，配备安全负责人，明确工作职责，保障安全投入，不断改善劳动条件。

第五十条 实验室必须根据自身的情况和特点，制定相应的安全生产管理制度和岗位安全操作规程，张贴在实验室内醒目的地方，严格执行。

第五十一条 实验室的安全生产负责任人、日常工作人员，必须接受安全教育、参加安全培训，以具备安全管理和处理事故的能力。

第五十二条 特种作业人员必须参加有安全生产监督管理部门认可的安全培训，经考核合格后持证上岗。法律、法规中另有规定的按其规定执行。

第五十三条 涉及人体健康和人身财产安全的设备设施的设计、制造、安装、使用、检验、维修、改造和报废，应当符合国家有关法律、法规、标准和技术规范。

第五十四条 对高温、噪声、毒性、激光、粉尘、超净等有害人体健康的实验室要加强监督治理和定期自查。

第五十五条 实验室应提供和配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，教育和督促有关人员按规定正确使用劳动防护用品，禁止劳动防护用品移作它用。

第五十六条 进行易燃易爆、有毒有害性的教学、科研、生产、开发等项目，从立项开始必须建立安全性评审制度。

第十章  事故的应急救援与调查处理

第五十七条 实验室要根据本室所承担的实验任务和涉及使用的仪器设备、化学物品等，应配备相应的灭火、喷淋、急救等设施，并组织实验室人员进行使用培训和应急演练。

第五十八条 安全生产事故发生后，当事人或事故现场有关人员应及时采取自救、互救措施，以减少人员伤亡和财产损失，并保护好事故现场，同时向研究院和有关职能部门报告。

第五十九条 有关人员接到事故报告后应迅速组织救援，迅速赶赴现场指挥，根据事故的性质、危害程度进行工作安排，确保抢险、救助工作有序进行，力争把损伤、损失减少到最低限度。并按事故报告规定如实上报事故情况，不得隐瞒、谎报或故意拖延不报，不得破坏事故现场和毁灭有关证据。

第六十条 发生安全生产事故后要严格实施“四不放过”原则，即事故原因没查清不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受教育不放过、责任人员没处理不放过。学校事故调查组由学校实验室与设备管理处、保卫处、工会、人事处、纪检监察办公室等部门组成。

第六十一条 事故处理依照学校有关规定进行处理。

第十一章  附则

第六十二条 本制度由研究院安全生产领导小组负责解释。

第六十三条 本制度自颁布之日起执行。

二零一九年五月二十七日