先进结构技术研究院实验室安全生产和环境卫生管理制度

第一条 实验室内禁止使用与工作、学习无关的用电设备，保持用电设备和设施的干燥，防止线路和设备受潮漏电；使用大型仪器设备或特种设备必须按学校相关规定登记。

第二条 实验楼必须预留消防用品，设置消防通道并保持通道畅通，不得堵塞。不得在影响人员流动位置堆物。师生需掌握逃生通道的位置，并学习消防设施的使用。

第三条 实验室需标明应急报警电话等标识。

第四条 实验室排值班计划，值班人员负责安全监督，以及室内整体环境卫生的保障。

第五条 实验室内易燃物品要远离电源和热源，废旧物品应及时清理，不得乱堆乱放。

第六条 实验室内严禁吸烟、使用明火，严禁存放易燃易爆危险品。

第七条 实验室内不得使用插线板，如墙插不够用，需及时上报研究院加设，不得私自接线。

第八条 实验室内严禁电线头裸露，严禁超负荷用电，严禁未经报备私自打开配电箱改装线路。

第九条 因假期等原因，全部人员离开实验室时，应切断电源，锁好门，由值班人员或委托最后离开者检查。

第十条 本实施条例自公布之日起施行。未尽事宜，按照学校、研究院相关办法执行。

二零一九年五月二十七日